附件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 喷淋点位移位材料（含损耗）管道铺设等 | 个 | 105 |  |
| 2 | 烟感点位移位材料（含损耗）管道电线线路铺设等 | 个 | 28 |  |
| 3 | 新增安全出口疏散标志布线、电线保护套管、安装等 | 个 | 8 |  |
| 4 | 新增应急筒灯、电线保护套管、布线等 | 个 | 12 |  |
| 5 | 试压、联动检测调试 | 批 | 1 |  |