## 内科大楼
胡家坝院区内科大楼及其它建筑消防设施维护 范围及内容
序 号 | 维护项目名称 | 内科大楼 | 办公大楼 | 老办公楼 | 周转房 | 数量合计
1 | 消防蝶阀 | 46 | 2 | 2 |  | 50
2 | 消防水泵接合器 | 4 |  |  |  | 4
3 | 室内消火栓 | 40 | 9 | 4 | 2 | 55
4 | 屋顶试压栓 | 2 |  |  |  | 2
5 | 消防明杆闸阀 DN150 |  |  |  | 1 | 1
6 | 自动排气阀 DN25 | 2 |  | 2 |  | 4
7 | 消声止回阀 | 1 |  |  |  | 1
8 | 湿式报警阀装置 | 2 |  | 1 |  | 3
9 | 胺座式水流指示器 | 11 | 1 | 2 |  | 14
10 | 铜球阀带压力表 | 6 |  |  |  | 6
11 | 喷头 | 620 | 33 | 117 |  | 770
12 | 消防水泵接合器 | 4 |  |  |  | 4
13 | 电子感烟探测器带底座 | 450 | 8 | 53 |  | 511
14 | 手动报警按钮带电话插孔 | 50 | 2 | 4 |  | 56
15 | 消防隔离模块 | 10 |  | 2 |  | 12
16 | 消防控制模块 | 41 |  | 2 |  | 43
17 | 消防信号模块 | 18 |  | 2 |  | 20
18 | 消防应急广播 | 55 | 2 |  |  | 57
19 | 消火栓启泵按钮 | 40 |  |  |  | 40
20 | 70°防火阀 | 12 |  |  |  | 12
21 | 排风机 | 13 |  |  |  | 13
22 | 风口 | 10 |  |  |  | 10
23 | 吸顶式应急灯 | 112 |  | 10 |  | 122
24 | 嵌入式疏散指示灯 | 60 |  | 6 |  | 66
25 | 安全出口标致灯 | 56 | 4 | 6 |  | 66
26 | 卷帘门 |  |  | 2 |  | 2
27 | 防火门 | 30 |  |  |  | 30
28 | 释放器 | 60 |  |  |  | 60

## 天使花苑
天使花苑公共区域及库区 消防设施维护范围及内容
序号 | 名称 | 数量 | 类别
1 | 喷淋水泵 | 2 | 喷 淋 系 统
2 | 水泵控制柜 | 1
3 | 闸阀 | 4
4 | 蝶阀 | 2
5 | 止回阀 | 2
6 | 柔性接头 | 4
7 | 泄压阀 | 1
8 | 减压阀 | 1
9 | 放水阀 | 2
10 | 湿式报警阀装置 | 1
11 | 上喷头 | 850
12 | 消防信号蝶阀 | 4
13 | 水流指示器 | 2
14 | 末端 | 2
15 | 消防水泵接合器 | 5
16 | 消防水泵 | 2 | 消 火 栓 系 统
17 | 水泵控制柜 | 1
18 | 闸阀 | 4
19 | 蝶阀 | 20
20 | 止回阀 | 2
21 | 柔性接头 | 4
22 | 泄压阀 | 1
23 | 减压阀 | 1
24 | 放水阀 | 2
25 | 室内消火栓 | 19
26 | 自动排气阀 DN25 | 3
27 | 消防报警主机 | 1 | 报 警 系 统
28 | 消防电源 | 1
29 | 广播主机 | 1
30 | 电话主机 | 1
31 | 功放 | 1
32 | 直线控制盘 | 1
33 | 总线控制盘 | 1
34 | 电子感烟探测器 | 230
35 | 手动报警按钮带电话插孔 | 16
36 | 消防隔离模块 | 4
37 | 消防控制模块 | 8
38 | 消防信号模块 | 7
39 | 消防应急广播 | 30
40 | 消火栓启泵按钮 | 19
41 | 排风机 | 4 | 排 烟 系 统
42 | 70°防火阀 | 4
43 | 排烟风口 | 36
44 | 风机控制箱 | 4
45 | 吸顶式应急灯 | 30 | 应 急 照 明
46 | 嵌入式疏散指示灯 | 50
47 | 安全出口标致灯 | 8

## 西区分院
西区分院消防设施
序号 | 维护项目名称 | 数量
1 | 消防水泵 | 4
2 | 消火栓水泵控制柜 | 1
3 | 闸阀 | 14
4 | 蝶阀 | 30
5 | 单球橡胶柔性接头 | 4
6 | 减压阀 | 6
7 | 止回阀 | 2
8 | 泄压阀 | 4
9 | 球阀 | 15
10 | 过滤器 | 2
11 | 室内消火栓 | 40
12 | 屋顶试压栓 | 1
13 | 室外栓 | 3
14 | 消防水泵接合器 | 4
15 | 湿式报警阀 | 2
16 | 信号蝶阀 | 2
17 | 胺座式水流指示器 | 10
18 | 末端铜球阀带压力表 | 8
19 | 消防喷头 | 780
20 | 防火门 | 78
21 | 闭门器 | 78
22 | 拉手 | 78
23 | 顺序器 | 39
24 | 防火锁 | 44
25 | 排风机 | 2
26 | 防火阀 | 8
27 | 排烟风口 | 8
28 | 报警联动主机 | 1
29 | 电话主机 | 1
30 | 广播主机 | 1
31 | 总线控制盘 | 1
32 | 直线控制盘 | 1
33 | 消防电源 | 1
34 | 感烟探测器 | 600
35 | 手动报警按钮带电话插孔 | 42
36 | 消火栓启泵按钮 | 40
37 | 消防隔离模块 | 4
38 | 消防控制模块 | 12
39 | 消防信号模块 | 20
40 | 消防应急广播 | 5
41 | 消防电话 | 2
42 | 无管网热气溶胶装置 | 8
43 | 气体灭火控制器 | 2
44 | 紧急启停按钮 | 4
45 | 气体释放灯 | 4
46 | 声光报警器 | 4
47 | 应急灯 | 400
48 | 疏散指示 | 40

## 经贸校
经贸校院区消防设施维护范围及内容
序号 | 名称 | 数量
1 | 应急电源分配箱 | 1
2 | 室内消火栓 | 38
3 | 室外消火栓 | 2
4 | 应急灯 | 145
5 | 安全疏散指示灯 | 57
6 | 应急电源分配箱 | 3
7 | 安全出口标志灯 | 16
8 | 消防水泵接合器 | 4
9 | 明杆闸阀 | 3
10 | 止回阀 | 1
11 | 屋顶试消火栓箱 | 1

## 大东街院区
大东街院区
序号 | 名称 | 数量合计 | 类别
1 | 上喷头 | 196 | 自 动 喷 淋 系 统
2 | 下喷头 | 1290
3 | 侧喷头 | 980
4 | 信号蝶阀 | 30
5 | 水流指示器 | 22
6 | 末端试水装置 | 22
7 | 湿式报警阀 | 4
8 | 排气阀 | 4
9 | 止回阀 | 4
10 | 减速压阀组 | 2
11 | 增压稳压设备 | 1
12 | 气压罐 | 1
13 | 止回阀 | 2
14 | 控制柜 | 1
15 | 消火栓水泵 | 3
16 | 闸阀 | 12
17 | 单球橡胶接头 | 6
18 | 止回阀 | 3
19 | 泄压阀 | 1
20 | 排水阀 | 3
21 | 水泵接合器 | 3
22 | 双管应急日光灯 | 28 | 应 急 照 明 系 统
23 | 顶棚应急筒灯 | 154
24 | 应急型斗胆筒 | 11
25 | 指示 | 72
26 | 安全出口标致灯 | 69
27 | 吸顶应急灯 | 100
28 | 防火门 | 390 | 防火门
29 | 防火卷帘门 | 32
30 | 室内消火栓 | 113 | 消 火 栓 系 统
31 | 试压栓 | 1
32 | 蝶阀 | 145
33 | 闸阀 | 10
34 | 泵接器 | 4
35 | 排气阀 | 2
36 | 止回阀 | 2
37 | 减速压阀组 | 2
38 | 不锈钢水箱 | 1
39 | 增压稳压设备 | 1
40 | 气压罐 | 1
41 | 止回阀 | 2
42 | 控制柜 | 1
43 | 消火栓水泵 | 3
44 | 闸阀 | 12
45 | 单球橡胶接头 | 6
46 | 止回阀 | 3
47 | 泄压阀 | 1
48 | 排水阀 | 3
49 | 水泵接合器 | 4
50 | 送风机 | 1 | 送 风 排 烟 系 统
51 | 排烟风机 | 2
52 | 电动送风口 | 17
53 | 电动排烟风口 | 34
54 | 地下室排烟风机 | 1
55 | 防火阀 | 3
56 | 风口 | 6
57 | 消防设备控制琴台柜单节 | 1 | 报 警 系 统
58 | 消防报警联动控制主机 | 1
59 | 消防设备备用电源 | 2
60 | 消防Ｃ Ｒ Ｔ 显示系统 | 1
61 | 电话主机系统 | 1
62 | 消防广播系统 | 1
63 | 消防多线联动控制盘 | 1
64 | 消防总线联动控制盘 | 1
65 | 点型电子光电感烟探测器 | 1227
66 | 电子感温探测器 | 130
67 | 手动报警按钮（带电话插孔） | 115
68 | 固定报警电话 | 8
69 | 声光报警器 | 53
70 | 消火栓启泵按钮 | 120
71 | 总线隔离模块 | 20
72 | 信号模块 | 144
73 | 控制模块 | 223
74 | 直线控制模块 | 2

## 第一综合住院大楼
第一综合住院大楼消防设施维护范围及内容
序号 | 项目 | 维护设备名称 | 数量 | 单位
1 | 喷淋设备 | 上喷头 | 4533 | 个
|  | 下喷头 | 10801
|  | 信号蝶阀 | 130
|  | 水流指示器 | 67
|  | 末端试水装置 | 68
|  | 湿式报警阀 | 17
|  | 排气阀 | 71
|  | 止回阀 | 6
|  | 减速压阀组 | 12
|  | 增压稳压设备 | 2
|  | 气压罐 | 2
|  | 控制柜 | 1
|  | 喷淋水泵 | 2
|  | 闸阀 | 97
|  | 单球橡胶接头 | 5
|  | 止回阀 | 6
|  | 泄压阀 | 9
|  | 排水阀 | 12
|  | 水泵接合器 | 3
2 | 消火栓设备 | 室内消火栓 | 674 | 个
|  | 试压栓 | 3
|  | 闸阀 | 292
|  | 泵接器 | 2
|  | 排气阀 | 5
|  | 止回阀 | 2
|  | 减速压阀组 | 4
|  | 不锈钢水箱 | 3
|  | 增压稳压设备 | 2
|  | 气压罐 | 2
|  | 止回阀 | 2
|  | 控制柜 | 1
|  | 消火栓水泵 | 2
|  | 闸阀 | 32
|  | 单球橡胶接头 | 9
|  | 止回阀 | 2
|  | 泄压阀 | 5
|  | 排水阀 | 3
|  | 水泵接合器 | 3
3 | 应急照明系统 | 安全出口标志灯 | 1890 | 个
|  | 应急灯 | 3510
|  | 应急照明控制系统主机 | 1
4 | 防火门设备 | 甲级防火门 | 375 | 套
|  | 乙级防火门 | 871
|  | 钢制甲级防火门 | 87
|  | 防火卷帘门 | 133
|  | 防火门控制系统主机 | 1
5 | 送风排烟设备 | 送风机 | 72 | 个
|  | 排烟风机 | 48
|  | 电动送风口 | 57
|  | 电动排烟风口 | 141
|  | 地下室排烟风机 | 24
|  | 防火阀 | 1298
|  | 风口 | 2313
6 | 消防报警设备 | 消防设备控制琴台柜单节 | 1 | 项
|  | 消防报警联动控制主机 | 7
|  | 消防设备备用电源 | 7
|  | 消防CRT显示系统 | 1
|  | 电话主机系统 | 1
|  | 消防广播系统 | 1328
|  | 消防多线联动控制盘 | 23
|  | 消防总线联动控制盘 | 430
|  | 点型电子光电感烟探测器 | 4435
|  | 电子感温探测器 | 312
|  | 手动报警按钮(带电话插孔) | 250
|  | 固定报警电话 | 65
|  | 声光报警器 | 612
|  | 消火栓启泵按钮 | 674
|  | 总线隔离模块 | 298
|  | 信号模块 | 221
|  | 控制模块 | 209
|  | 直线控制模块 | 187
|  | 电气火灾监控系统报警监控主机 | 1
|  | 通讯接口板 | 1
|  | 现场监控探测器 | 217
|  | 消防电源监控主机 | 1
|  | 消防电源电压型监控模块 | 71